## Usinas
nome | slug | status | municipio | uf | codigo_ibge | latitude | longitude | distribuidora | potencia_kwp | potencia_kw_ca | escala | modulo_modelo | modulo_wp | modulo_qtd | modulo_bifacial | inversor_modelo | inversor_kw | inversor_qtd | estrutura | inclinacao_graus | area_ha | comissionamento | equipamentos_obs | preco_venda_rs | ppa_ativo | ppa_contraparte | ppa_preco_mwh | ppa_fim | modelo_receita | tarifa_kwh | fio_b_kwh | ano_solicitacao_acesso | desconto_cliente_pct | om_rs_kwp_ano | arrendamento_rs_ano | valor_cota_rs | total_cotas | cota_minima | meta_minima_pct | inicio_oferta | fim_oferta | cotas_vendidas | descricao | sobre | fotos
Usina Horizonte Azul | ufv-horizonte-azul | operacao | Patos de Minas | MG | 3148004 | -18.578 | -46.518 | CEMIG Distribuição | 1228.5 | 1000 | Minigeração | Módulo TOPCon bifacial 585 Wp (Tier 1) | 585 | 2100 | sim | Inversor string 250 kW | 250 | 4 | fixa | 18 | 2.6 | 2025-04-10 | Garantia de 12 anos nos inversores; O&M contratado | 5000000 | sim | Rede de farmácias regional |  | 2035-04-30 | gd | 0.95 | 0.3 | 2023 | 20 | 55 | 16000 | 1000 | 5000 | 1 | 70 | 2026-09-01 | 2026-12-15 |  | Minigeração compartilhada conectada à CEMIG. | A Usina Horizonte Azul fica em Patos de Minas (MG)... | aerea.jpg; inversores.jpg
Note on A1: Nome comercial da usina
Note on B1: Identificador na URL (gerado do nome se vazio)
Note on C1: operacao ¦ implantacao ¦ encerrada (oferta concluída)
Note on D1: Município
Note on E1: UF (2 letras)
Note on F1: Código IBGE do município (7 dígitos). Vazio = buscado na API do IBGE pelo nome
Note on G1: Latitude em graus decimais (negativa no hemisfério sul)
Note on H1: Longitude em graus decimais (negativa a oeste)
Note on I1: Distribuidora de energia
Note on J1: Potência instalada em corrente contínua (kWp)
Note on K1: Potência dos inversores em corrente alternada (kW)
Note on L1: Escala (Microgeração, Minigeração, Grande porte). Vazio = derivada da potência CA
Note on M1: Modelo do módulo fotovoltaico
Note on N1: Potência do módulo (Wp)
Note on O1: Quantidade de módulos (vazio = kWp ÷ Wp)
Note on P1: Módulo bifacial? (sim/não)
Note on Q1: Modelo do inversor
Note on R1: Potência de cada inversor (kW)
Note on S1: Quantidade de inversores
Note on T1: fixa ¦ seguidor (seguidor solar de um eixo)
Note on U1: Inclinação da estrutura fixa (graus)
Note on V1: Área do terreno (hectares)
Note on W1: Data de entrada em operação (real ou prevista)
Note on X1: Observações sobre equipamentos, garantias, O&M
Note on Y1: Preço de venda do ativo (R$). Define a captação se valor_cota/total_cotas ficarem vazios
Note on Z1: Há contrato de venda de energia (PPA/locação/assinatura) vigente? (sim/não)
Note on AA1: Comprador da energia
Note on AB1: Preço do PPA em R$/MWh (se a receita for por PPA)
Note on AC1: Fim da vigência do PPA
Note on AD1: gd (geração compartilhada / assinatura) ¦ ppa (preço fixo por MWh)
Note on AE1: Tarifa B1 da distribuidora com impostos (R$/kWh) — modelo gd
Note on AF1: TUSD Fio B (R$/kWh) — modelo gd
Note on AG1: Ano da solicitação de acesso (≤ 2022 = isento do Fio B até 2045)
Note on AH1: Desconto ao assinante (%)
Note on AI1: Custo de O&M (R$/kWp/ano)
Note on AJ1: Arrendamento do terreno (R$/ano)
Note on AK1: Valor de cada cota (R$). Vazio = R$ 1.000
Note on AL1: Total de cotas. Vazio = preço de venda ÷ valor da cota
Note on AM1: Quantidade mínima de cotas por investidor
Note on AN1: Meta mínima da captação (% das cotas). Vazio = 70
Note on AO1: Início da oferta
Note on AP1: Fim da oferta
Note on AQ1: Cotas já vendidas fora da blockchain (opcional)
Note on AR1: Descrição curta (aparece no topo da usina)
Note on AS1: Texto “Sobre o ativo”
Note on AT1: Arquivos das fotos separados por ; (em public/images/usinas/<slug>/). Vazio = todas as fotos da pasta

## Instruções
Coluna | Obrigatória | Tipo | Descrição | Exemplo
nome | sim | texto | Nome comercial da usina | Usina Horizonte Azul
slug |  | texto | Identificador na URL (gerado do nome se vazio) | ufv-horizonte-azul
status | sim | lista | operacao ¦ implantacao ¦ encerrada (oferta concluída) | operacao
municipio | sim | texto | Município | Patos de Minas
uf | sim | texto | UF (2 letras) | MG
codigo_ibge |  | numero | Código IBGE do município (7 dígitos). Vazio = buscado na API do IBGE pelo nome | 3148004
latitude | sim | numero | Latitude em graus decimais (negativa no hemisfério sul) | -18.578
longitude | sim | numero | Longitude em graus decimais (negativa a oeste) | -46.518
distribuidora | sim | texto | Distribuidora de energia | CEMIG Distribuição
potencia_kwp | sim | numero | Potência instalada em corrente contínua (kWp) | 1228.5
potencia_kw_ca | sim | numero | Potência dos inversores em corrente alternada (kW) | 1000
escala |  | texto | Escala (Microgeração, Minigeração, Grande porte). Vazio = derivada da potência CA | Minigeração
modulo_modelo |  | texto | Modelo do módulo fotovoltaico | Módulo TOPCon bifacial 585 Wp (Tier 1)
modulo_wp |  | numero | Potência do módulo (Wp) | 585
modulo_qtd |  | numero | Quantidade de módulos (vazio = kWp ÷ Wp) | 2100
modulo_bifacial |  | simnao | Módulo bifacial? (sim/não) | sim
inversor_modelo |  | texto | Modelo do inversor | Inversor string 250 kW
inversor_kw |  | numero | Potência de cada inversor (kW) | 250
inversor_qtd |  | numero | Quantidade de inversores | 4
estrutura |  | lista | fixa ¦ seguidor (seguidor solar de um eixo) | fixa
inclinacao_graus |  | numero | Inclinação da estrutura fixa (graus) | 18
area_ha |  | numero | Área do terreno (hectares) | 2.6
comissionamento |  | data | Data de entrada em operação (real ou prevista) | 2025-04-10
equipamentos_obs |  | texto | Observações sobre equipamentos, garantias, O&M | Garantia de 12 anos nos inversores; O&M contratado
preco_venda_rs |  | numero | Preço de venda do ativo (R$). Define a captação se valor_cota/total_cotas ficarem vazios | 5000000
ppa_ativo | sim | simnao | Há contrato de venda de energia (PPA/locação/assinatura) vigente? (sim/não) | sim
ppa_contraparte |  | texto | Comprador da energia | Rede de farmácias regional
ppa_preco_mwh |  | numero | Preço do PPA em R$/MWh (se a receita for por PPA)
ppa_fim |  | data | Fim da vigência do PPA | 2035-04-30
modelo_receita |  | lista | gd (geração compartilhada / assinatura) ¦ ppa (preço fixo por MWh) | gd
tarifa_kwh |  | numero | Tarifa B1 da distribuidora com impostos (R$/kWh) — modelo gd | 0.95
fio_b_kwh |  | numero | TUSD Fio B (R$/kWh) — modelo gd | 0.3
ano_solicitacao_acesso |  | numero | Ano da solicitação de acesso (≤ 2022 = isento do Fio B até 2045) | 2023
desconto_cliente_pct |  | numero | Desconto ao assinante (%) | 20
om_rs_kwp_ano |  | numero | Custo de O&M (R$/kWp/ano) | 55
arrendamento_rs_ano |  | numero | Arrendamento do terreno (R$/ano) | 16000
valor_cota_rs |  | numero | Valor de cada cota (R$). Vazio = R$ 1.000 | 1000
total_cotas |  | numero | Total de cotas. Vazio = preço de venda ÷ valor da cota | 5000
cota_minima |  | numero | Quantidade mínima de cotas por investidor | 1
meta_minima_pct |  | numero | Meta mínima da captação (% das cotas). Vazio = 70 | 70
inicio_oferta |  | data | Início da oferta | 2026-09-01
fim_oferta |  | data | Fim da oferta | 2026-12-15
cotas_vendidas |  | numero | Cotas já vendidas fora da blockchain (opcional)
descricao |  | texto | Descrição curta (aparece no topo da usina) | Minigeração compartilhada conectada à CEMIG.
sobre |  | texto | Texto “Sobre o ativo” | A Usina Horizonte Azul fica em Patos de Minas (MG)...
fotos |  | texto | Arquivos das fotos separados por ; (em public/images/usinas/<slug>/). Vazio = todas as fotos da pasta | aerea.jpg; inversores.jpg
Como importar |  |  | 1) Uma linha por usina na aba Usinas (cabeçalho verde = obrigatório). 2) Fotos em public/images/usinas/<slug>/. 3) npm run usinas:importar -- dados/usinas.xlsx. 4) Faça o deploy.